## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 合计 | 城乡路站 | 群力第五大道站 | 群力第六大道站 | 体育公园站 | 城乡路-群力第五大道区间 |  | 群力第六大道-群力第五大道区间 |  | 群力第五大道-体育公园站
[11 empty] | 左线 | 右线 | 左线 | 右线 | 左线 | 右线
1 | 080801003001 | 40.5kV开关柜安装 | [项目特征] 1.名称:40.5KV开关柜安装（进出线） [工程内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 3.接地 | 台 | 86 | 21.14 |  |  |  |  | 4.23 | 6.34
2 | 080801003002 | 40.5kV开关柜安装 | [项目特征] 1.名称:40.5kV开关柜安装（馈线柜） [工程内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 3.接地 | 台 | 67 | 0
3 | 080801003003 | 40.5kV开关柜安装 | [项目特征] 1.名称:40.5kV开关柜安装（母联柜） [工程内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 3.接地 | 台 | 42 | 0
4 | 080901004001 | 微机测控装置 | [项目特征] 1.类别:微机测控装置 [工程内容] 1.安装、调试 | 套 | 174 | 0
5 | 080901004002 | 微机测控装置 | [项目特征] 1.类别:纵联差动保护 [工程内容] 1.安装、调试 | 套 | 90 | 0
6 | 080801006001 | 交流盘安装 | [项目特征] 1.名称:交流盘安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 21 | 6 | 6
7 | 080801006002 | 直流盘安装 | [项目特征] 1.名称:直流盘DC1安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 21 | 4 | 4
8 | 080801006004 | 蓄电池屏(柜) | [项目特征] 1.名称:蓄电池屏(柜) [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 21 | 5 | 5
9 | 080801006005 | 蓄电池屏充放电柜 | [项目特征] 1.名称:蓄电池屏充放电柜 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 21 | 6 | 6
10 | 080801005001 | 钢轨电位限制装置 | [项目特征] 1.名称:钢轨电位限制装置 [工程内容] 1.本体安装 2.连接 | 台 | 23 | 5 | 5
11 | 080801006006 | 整流器柜安装 | [项目特征] 1.名称:整流器柜安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 16 | 7 | 7
12 | 080801006007 | 直流开关柜安装 | [项目特征] 1.名称：1500V直流开关柜安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 54 | 5 | 5
13 | 080801006008 | 直流备用小车安装 | [项目特征] 1.名称:1500V直流备用小车 [工程内容] 1.本体安装、单体调试 | 台 | 8 | 4 | 4
14 | 080801006009 | 直流端子柜安装 | [项目特征] | 台 | 8 | 2 | 2
15 | 080801007001 | 低压开关柜安装 | [项目特征] 1.名称:0.4kV低压开关柜 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 3.运输 | 台 | 490 | 5 | 5
16 | 080801006010 | 负极柜安装 | [项目特征] 1.名称:负极柜安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 9 | 0
17 | 080801001001 | 干式变压器 | [项目特征] 1.名称:配电变压器 2.容量（kVA):1000kVA [工程内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.温控箱安装 4.接地 5.变压器防护罩制作、安装 6.补刷（喷)油漆 | 台 | 40 | 0
18 | 080801001002 | 干式变压器 | [项目特征] 1.名称:配电变压器 2.容量（kVA):1250kVA [工程内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.温控箱安装 4.接地 | 台 | 6 | 0
19 | 080801001003 | 整流变压器安装 | [项目特征] 1.名称:整流变压器安装 [工程内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.温控箱安装 | 台 | 16 | 0
20 | 080801012001 | 设备基础预埋制作 | [项目特征] 1.名称:变压器基础预埋 [工程内容] 1.制作、安装、试验 2.补刷油漆 | 台 | 62 | 0
21 | 080801012002 | 设备基础预埋制作 | [项目特征] 1.名称:配柜基础预埋 [工程内容] 1.制作、安装、试验 2.补刷油漆 | 面 | 882 | 0
22 | 080801009001 | 牵引变压器试验 | [项目特征] 1.名称:牵引变压器试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 16 | 0
23 | 080801009002 | 配电变压器试验 | [项目特征] 1.名称:配电变压器试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 46 | 0
24 | 080801009003 | 40.5kV开关柜试验 | [项目特征] 1.名称:40.5kV开关柜试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 198 | 0
25 | 080801009004 | 直流开关柜试验 | [项目特征] 1.名称:直流开关柜试验 | 台 | 62 | 0
26 | 080801009005 | 交流盘试验 | [项目特征] 1.名称:交流盘安装试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 21 | 0
27 | 080801009006 | 直流盘试验 | [项目特征] 1.名称:直流盘安装试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 21 | 0
28 | 080801009007 | 所用电池、蓄电池充放电柜试验 | [项目特征] 1.名称:所用电池、蓄电池充放试验 | 台 | 21 | 0
29 | 080801009008 | 钢轨电位限制装置柜试验 | [项目特征] 1.名称:钢轨电位限制装置试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 23 | 0
30 | 080801009009 | 整流器柜试验 | [项目特征] 1.名称:整流器柜试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 16 | 0
31 | 080801009010 | 负极柜试验 | [项目特征] 1.名称:负极柜试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 9 | 0
32 | 080801009011 | 0.4kV低压柜试验 | [项目特征] 1.名称:0.4kV低压柜试验 [工程内容] 1.单体试验 | 台 | 490 | 0
33 | 080801009012 | 所内系统调试 | [项目特征] 1.名称:所内系统调试 [工程内容] 1.系统调试 | 所 | 21 | 0
34 | 080801009013 | 所间系统调试 | [项目特征] | 相邻 | 21 | 0
35 | 080801009014 | 所间系统调试 | [项目特征] 1.名称:直流联跳保护及闭锁关系调试 [工程内容] 1.系统调试 | 相邻所 | 8 | 0
36 | 080801009015 | 综合联调 | [项目特征] 1.名称:综合联调 [工程内容] 2.系统调试 | 项 | 1 | 0
37 | 080801011001 | 密集型母线槽 | [项目特征] 1.名称:密集型母线槽 [工程内容] 1.支架安装 2.母线槽安装、试验 3.附件安装 4.绝缘板安装 5.接地 6.补刷油漆 | m | 210 | 0
38 | 080801013001 | 防鼠板制作安装 | [项目特征] 1.1.名称:防鼠板制作安装 [工程内容] 1.制作、安装 2.型钢制作安装 3.刷漆 4.运输 | m2 | 300 | 0
39 | 080801008001 | 模拟屏安装 | [项目特征] 1.名称:模拟屏安装 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 | 所 | 21 | 0
40 | 080801010001 | 空载运行 | [项目特征] 1.名称:变电所24小时空载运行 | 所 | 23 | 0
41 | 080801010002 | 有载运行 | [项目特征] 1.名称:变电所144小时有载运行试验 [工程内容] 1.运行 2.记录 | 所 | 23 | 0
42 | 080801014001 | 变电所标识牌安装 | [项目特征] 1.名称:变电所标识牌安装 [工程内容] 1.裁剪、布放 | 所 | 23 | 0
43 | 080801001004 | 设备运输 | [项目特征] 1.名称:设备运输 [工程内容] 1.搬运 2.补刷（喷)油漆 3.运输 | 所 | 22 | 0
44 | 080807006001 | 玻璃钢管敷设 | [项目特征] 1.名称:玻璃钢管敷设 [工程内容] 1.保护管敷设 2.运输 | 100m | 0.5 | 0
45 | 080807006002 | 金属软管敷设 | [项目特征] 1.名称:金属软管敷设 [工程内容] 1.保护管敷设 2.运输 | 100m | 0.5 | 0
46 | 080807009001 | 变电所支架、吊架 | [项目特征] 1.名称:支架、吊架 [工程内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | 套 | 8000 | 0
47 | 080807001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:接地电缆敷设 2.规格:DWZA-YJY 3.型号:1*240 4.电压等级:AC-1kV [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 90 | 0
48 | 080807001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷 2.规格:FS-DWZA-YJY63 3.型号:1x95mm2 4.电压等级:AC35kV [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 113 | 0
49 | 080807001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:FSY-WDZA-DCYJYY-1*400 3.电压等级:DC-1500V [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 745 | 0
50 | 080807001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:DWZA-YJY-1*400 3.电压等级: | 100m | 44 | 0
51 | 080807001005 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:AC-1KV DWZA-YJY-3*6 [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 109 | 0
52 | 080807001006 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:AC-1KV DWZA-YJY-3*4 [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 266 | 0
53 | 080807002001 | 控制电缆 | [项目特征] 1.规格:DWZAN-KYJYP-5*2.5 [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 267 | 0
54 | 080807002002 | 控制电缆 | [项目特征] 1.规格:DWZAN-KYJY-7*2.5 [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 267 | 0
55 | 080807002003 | 控制电缆 | [项目特征] 1.规格:DWZAN-KYJY-16*2.5 [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 133 | 0
56 | 080807003001 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:GIS40.5kV插入 | 个 | 207 | 0
57 | 080807003002 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.规格:AC35kV 1x95mm [工程内容] 1.终端头制作 2.终端头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 180 | 0
58 | 080807003003 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.规格:DC 1500V 1X400mm2 [工程内容] 1.终端头制作 2.终端头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 1445 | 0
59 | 080807003004 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.规格:AC-3.6kV 1X400mm2 [工程内容] 1.终端头制作 2.终端头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 384 | 0
60 | 080807003005 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.规格:控制电缆终端头 [工程内容] 1.终端头制作 2.终端头安装 3.接地 5.运输 | 个 | 2340 | 0
61 | 080807005001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 | 根 | 1900 | 0
62 | 080807008001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:900*150 [工程内容] 1.安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | 10m | 80 | 6 | 6
63 | 080807013001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 [工程内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | 处 | 912 | 0
64 | 080807006003 | 变电所电缆敷设附属工程 | [项目特征] 1.名称:变电所电缆敷设附属工程 [工程内容] 1.保护管敷设 2.运输 | 所 | 23 | 0
65 | 080801009016 | 试验、送电、开通 | [项目特征] [工程内容] 1.系统调试 | 所 | 23 | 0
66 | 080801010003 | 临管值守 | [项目特征] 1.名称:试运行结束前临管值守 [工程内容] 1.运行 2.记录 | 所 | 23 | 0
67 | 080807001008 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:AC35kV1x95mm [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 114 | 0
68 | 080807004001 | 电缆中间头 | [项目特征] 1.名称:电缆中间头制安 2.规格:AC35kV1x95mm 2 [工程内容] 1.中间头制作 2.中间头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 24 | 0
69 | 080808002001 | 变电所接地母线 | [项目特征] 1.名称:所内接地干线制作安装 [工程内容] 1.挖填土 2.制作、安装 3.补刷油漆 4.运输 | 10m | 500 | 7 | 7
70 | 080808002003 | 变电所接地母排 | [项目特征] 1.名称:所内接地干线制作安装 [工程内容] 1.挖填土 2.制作、安装 3.补刷油漆 4.运输 | 10m | 3.6 | 3 | 3
71 | 081108001001 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:电器间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安 | 间 | 1 | 0
72 | 081108001002 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:电修间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
73 | 081108001003 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:电修间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
74 | 081108001004 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:电器间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
75 | 081108001005 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:试验间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
76 | 081108001006 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:试验间 | 间 | 1 | 0
77 | 081108001007 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:化验间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
78 | 081108001008 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:色谱间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
79 | 081108001009 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:仪表间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
80 | 081108001010 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:继电器间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌 | 间 | 1 | 0
81 | 081108001011 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:电子设备间 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
82 | 081108001012 | 机电检修间设备 | [项目特征] 1.名称:现场检测设备 [工程内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 间 | 1 | 0
83 | 080901001001 | 站级电能质量管理单元 | [项目特征] 1.名称:电能质量表 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 21 | 0
84 | 080901001003 | 电能质量表 | [项目特征] 1.名称:电能质量表 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 | 台 | 108 | 0
85 | 080901001002 | 智能仪表 | [项目特征] 1.名称:电能质量表 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1275 | 0
86 | 080808002002 | 接地干线制作安装 | [项目特征] 1.名称:接地干线制作安装 [工程内容] 1.挖填土 2.制作、安装 3.补刷油漆 4.运输 | 10m | 4221 | 0
87 | 080807009002 | 支架、吊架 | [项目特征] 1.名称:支架 [工程内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | 套 | 41216 | 0
88 | 080807001009 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:FS-DWZA-YJY63-1*185 2.电压等级:AC-35kV [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 140 | 0
89 | 080807001010 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:FS-DWZA-YJY63-1*240 2.电压等级:AC-35kV | 100m | 1340 | 0
90 | 080807004002 | 电缆中间头 | [项目特征] 1.规格:AC35kV1x240mm 2 [工程内容] 1.中间头制作 2.中间头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 240 | 0
91 | 080807003006 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:插拔式电缆头 2.规格:AC35kV1x185mm 2 [工程内容] 1.终端头制作 2.终端头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 24 | 0
92 | 080807003007 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:插拔式电缆头 2.规格:AC35kV1x240mm 2 [工程内容] 1.终端头制作 2.终端头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 252 | 0
93 | 080807009003 | 区间电缆卡子安装 | [项目特征] 1.区间电缆卡子安装 [工程内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 | 套 | 15000 | 0
94 | 080601015002 | 差动光缆敷设 | [项目特征] 1.名称:差动光缆敷设 2.规格:低烟无卤阻燃单模8芯铠装光缆 [工程内容] 1.敷设 2.固定 3.托板安装 4.保护管安装 5.接头防护 6.标牌安装 7.测试 8.运输 | 100m | 482 | 0
95 | 080601021002 | 光缆成端、接续 | [项目特征] 1.名称:光缆接续及成端 [工程内容] 1.成端、接续 2.包封外护套 3.接头盒托架安装 4.保护盒安装 5.测试 6.运输 | 根 | 46 | 0
96 | 031103012001 | 光缆测试 | [项目特征] 1.名称:光缆测试 [工程内容] 1.测试 | 根 | 46 | 0
97 | 080807002004 | 联跳电缆 | [项目特征] 1.名称:联跳电缆 [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 475 | 0
98 | 080805001001 | 控制信号盘 | [项目特征] 1.名称:控制信号盘安装 [工程内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装、调试 3.接线 4.接地 5.运输 | 台 | 21 | 0
99 | 080901003001 | 复试工作站及软件 | [项目特征] 1.名称:复试工作站及软件 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 | 0
100 | 080901004004 | 系统软件 | [项目特征] 1.类别:电力监控软件 [工程内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 | 0
101 | 080901002001 | 服务器 | [项目特征] 1.名称:中央实时服务器及软件 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 | 0
102 | 080901002002 | 服务器 | [项目特征] 1.名称:中央历史服务器及软件 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 | 0
103 | 080901005001 | 磁盘阵列 | [项目特征] 1.名称:磁盘阵列 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 | 台 | 1 | 0
104 | 080901002003 | 服务器 | [项目特征] 1.名称:中央操作员站及软件 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 6 | 0
105 | 080901006001 | 打印机 | [项目特征] 1.名称:打印机 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 3 | 0
106 | 080901009001 | 机柜 | [项目特征] 1.名称:机柜 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接 3.接地 4.运输 | 台 | 2 | 0
107 | 080901013001 | 系统调试 | [项目特征] 1.类别:网络调试 [工程内容] 1.调试 | 系统 | 2 | 0
108 | 080901013002 | 系统调试 | [项目特征] 1.类别:控制中心系统调试 | 系统 | 1 | 1 | 1
109 | 080807002005 | 屏蔽双绞线敷设 | [项目特征] 1.名称:屏蔽双绞线敷设 [工程内容] 1.敷设 2.运输 | 100m | 101 | 0
110 | 080601013001 | 通信光缆敷设 | [项目特征] 1.名称:通信光缆敷设4芯 [工程内容] 1.引入 2.盘留架安装 3.固定 4.运输 | 100m | 107 | 0
111 | 080601021003 | 光缆成端、接续 | [项目特征] 1.名称:通信光缆接续及成端 [工程内容] 1.成端、接续 2.包封外护套 3.接头盒托架安装 4.保护盒安装 5.测试 6.运输 | 根 | 138 | 0
112 | 031103012002 | 光缆测试 | [项目特征] 1.名称:光缆测试4芯 [工程内容] 1.测试 | 根 | 138 | 0
113 | 080805004001 | 系统调试 | [项目特征] 1.名称:综合自动化系统调试 [工程内容] 1.系统调试 | 所 | 24 | 0
114 | 080805004002 | 系统调试 | [项目特征] 1.名称:与综合监控系统联调 [工程内容] 1.系统调试 | 所 | 24 | 0
115 | 080807008002 | 桥架 | [项目特征] 1.规格:400*150mm以内 [工程内容] 1.安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | 100m | 1.5 | 0
116 | 080901013003 | 系统调试 | [项目特征] 1.类别:与被控站调试 [工程内容] 1.调试 | 所 | 35 | 0
117 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | [项目特征] 1.名称:UPS [工程内容] | 台 | 1 | 0